Приложение 1

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 05.12.2007 № 814

| Объем и источники финансирования Программы | Привлеченные средства: 2007 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2008 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2009 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2010 год – 5107113,3 тыс. рублей; 2011 год – 5107113,3 тыс. рублей; итого: 25535566,5 тыс. рублей |
| --- | --- |

____________

Приложение 2

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 05.12.2007 № 814

4. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации программных мероприятий необходимы финансовые средства в объеме 25535566,5 тыс. рублей, в том числе:

на развитие электрических сетей и подстанций – 9153530,0 тыс. рублей;

на развитие магистральных тепловых сетей – 9999347,0 тыс. рублей;

на развитие сетей водоснабжения и водоотведения – 5488782,5 тыс. рублей;

на реконструкцию ЦТП – 853907,0 тыс. рублей;

на утилизацию твердых бытовых отходов  – 40000,0 тыс. рублей.

____________

Приложение 3

к решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 05.12.2007 № 814

ПЛАН

мероприятий по развитию подстанций и электрических сетей  на 2007 – 2011 годы

| № п. | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Срок реализации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию подстанций и распределительных электрических сетей |
| 1.1 | Реконструкция ПС «Библиотечная» | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки 10 МВА |
| 1.2 | Строительство ПП «Библиотечный» с установкой трансформатора 40 МВА | 293139,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнитиельной нагрузки |
| 1.3 | Строительство 1 РП от ПП «Библиотечный», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,7 км | 41258,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Шевченского жилого массива |
| 1.4 | Реконструкция ПС «Вертковская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 334523,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Тихвинский |
| 1.5 | Реконструкция ПС «Дзержинская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 133809,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Кропоткинский |
| 1.6 | Реконструкция ПС «Ересная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 179421,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива Ереснинский |
| 1.7 | Реконструкция ПС «Инская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 84000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.8 | Строительство 1 РП от ПС «Инская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,6 км | 62444,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива в районе ул. Одоевского, ул. Твардовского в Первомайском районе |
| 1.9 | Строительство ПС «Ключ-Камыше-нская» 2x40 МВА | 470562,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Перевод нагрузок с подстанции Камышенская» на подстанцию «Ключ-Камышенская» |
| 1.10 | Строительство 3 РП от ПС «Ключ-Камышенская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,9 км | 130464,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Ключ-Камышенское плато» |
| 1.11 | Реконструкция ПС «Кирзаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 95000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.12 | Строительство РП от ПС «Кирзаводская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 70250,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Юго-Западный» (у озера) |
| 1.13 | Реконструкция ПС «Кировская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 374126,0 | Привлеченные средства | 2008 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.14 | Строительство 1 РП от ПС «Кировская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 3,25 км | 58541,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива по ул. Немировича-Данченко |
| 1.15 | Строительство ПС «Горская» 2x40 МВА | 490000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2009 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 1.16 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ длиной по 4,8 км | 75825,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Римского-Корсакова, точечная застройка |
| 1.17 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ длиной по 3,5 км | 61329,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение района Телецентр, точечная застройка |
| 1.18 | Строительство 1 РП от ПС «Горская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,9 км | 54639,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение района ул. Ватутина, проспекта Карла Маркса, Башня |
| 1.19 | Строительство 2 РП от ПС «Горская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,2 км | 74264,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Электроснабжение жилого массива Горский |
| 1.20 | Строительство ПС «Южно-Чемская» 2x40 МВА | 334523,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.21 | Строительство 3 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,3 км | 105375,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Электроснабжение Южно-Чемского жилого массива |
| 1.22 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 5,7 км | 85861,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение Северо-Чемского жилого массива |
| 1.23 | Строительство 1 РП от ПС «Южно-Чемская», прокладка 1 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,3 км, прокладка 1 КЛ 10 кВ по 2,6 км | 44045,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива по ул. Зорге |
| 1.24 | Реконструкция ПС «Красногорская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.25 | Реконструкция ПС «Мочище» с увеличением мощности трансформаторов до 25 МВА | 100000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.26 | Строительство 1 РП от ПС «Мочище», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 4,0 км | 66905,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива в районе Мочищенского шоссе, ул. Кубовой |
| 1.27 | Реконструкция ПС «Мясокомбинат» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 390277,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.28 | Реконструкция подстанции «Оловозаводская» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.29 | Реконструкция подстанции «Первомайская» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 110000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.30 | Реконструкция подстанции «Сварная» с увеличением мощности одного трансформатора до 25 МВА | 65000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.31 | Переключение электрической нагрузки с подстанции «Светлая» на подстанцию «Вымпел» | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Разгрузка подстанции «Светлая» |
| 1.32 | Реконструкция ПС «Театральная» с увеличением мощности трансформаторов до 40 МВА и установкой третьего трансформатора 40 МВА | 321142,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.33 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС «Северная» - ПС «Театральная» в кабель | 67908,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.34 | Строительство 2 РП от ПС «Театральная», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,0 км | 89206,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение района поймы р. Каменки |
| 1.35 | Строительство ПС «Тепловая-2» | 410000,0 | Привлеченные средства | 2007 | Возможность подключения электрических нагрузок в зоне застройки |
| 1.36 | Реконструкция подстанции «Центральная» (2x40 МВА) с переводом электрической нагрузки на другие подстанции | 120000,0 | Привлеченные средства | 2007 - 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.37 | Строительство ПС «Фрунзенская» 2x40 МВА | 129828,0 | Привлеченные средства | 2008 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.38 | Строительство 2 РП от ПС «Фрунзенская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,5 км | 78055,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение жилого массива «Военная горка» |
| 1.39 | Реконструкция ПС «Тулинская» с установкой второго автотрансформатора мощностью 125 МВА | 111508,0 | Привлеченные средства | 2009 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.40 | Строительство 2 РП от ПС «Тулинская», прокладка 4 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,2 км | 93666,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение жилого массива по ул. Петухова |
| 1.41 | Строительство 1 РП от ПС «Тулинская», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 51293,0 | Привлеченные средства | 2010 | Электроснабжение точечной застройки по ул. Петухова |
| 1.42 | Строительство подстанции «Прибрежная» 2x40 МВА | 501784,0 | Привлеченные средства | 2010 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.43 | Строительство 1 РП от ПС «Прибрежная», прокладка 2 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 1,3 км | 36798,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Прибрежный» |
| 1.44 | Строительство ПС «Молодежная» 2 х 40 МВА | 501784,0 | Привлеченные средства | 2009 - 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.45 | Строительство 2 РП от ПС «Молодежная», прокладка 8 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,6 км | 102587,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Плющихинский, «Восточный» |
| 1.46 | Строительство ПС «Береговая» 2х40 МВА | 412578,0 | Привлеченные средства | 2010 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.47 | Строительство 2 РП от ПС «Береговая», прокладка 6 КЛ 10 кВ сечением 500 кв. мм по 2,5 км | 75268,0 | Привлеченные средства | 2011 | Электроснабжение жилого массива «Береговой» |
| 1.48 | Реконструкция подстанции «Академическая» переводом части РП на подстанцию «Научная». Перевод РП 1, 3, 9. Установка восьми ячеек на подстанции «Научная», замена 12 ячеек в РП 1, 3, 9. Прокладка кабельных трасс – три трассы по 4 нитки, общей протяженностью 12000 м | 45000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.49 | Строительство новой подстанции «Академическая», ОРУ 110 кВ, 2 трансформатора по 63 МВА, ЗРУ на 50 линий | 350000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.50 | Строительство ВЛ 110 кВ подстанции «Научная» до новой подстанции «Академическая»; двухцепная ВЛ 110 кВ протяженностью 1400 м | 32000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.51 | Выполнение технических условий ОАО «Новосибирскэнерго» в части релейной защиты, автоматики, связи, учета | 40000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.52 | Строительство магистральной сети и РП к ул. Пирогова и зоны «Е». 5 РП по 16 линейных ячеек, протяженностью 10000 м кабельных трасс по 4 нитки | 136000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.53 | Реконструкция существующей подстанции «Академическая» 2 х 31,5 МВА на 2 х 40 МВА с реконструкцией ОРУ 110 кВ, ЗРУ 10 кВ и щита управления | 300,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.54 | Строительство магистральной сети и РП по микрорайону «Щ» и перевод РП с подстанции «Сеятель» на подстанцию «Научная». Кабельные трассы протяженностью 6000 м по 4 нитки. Замена в двух РП по 5 ячеек | 48000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Подключение дополнительной нагрузки |
| 1.55 | Строительство магистральной сети и РП по пр. Коптюга. РП на 16 линейных ячеек и кабельных трасс по 4 нитки протяженностью 3000 м | 22000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.56 | Строительство магистральной сети и РП по микрорайону «Правые Чемы». Два РП по 4 линейные ячейки и кабельных трасс по 4 нитки протяженностью 3000 м | 37000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
| 1.57 | Реконструкция подстанции «Шлюзовая» с учетом технических условий ОАО «Новосибирскэнерго». Замена трансформаторов 16 МВА на 25 МВА с реконструкцией ОРУ 110 кВ | 125000,0 | Привлеченные средства | 2007 – 2011 | Повышение надежности электроснабжения потребителей |
|  | Итого по разделу: | 8709285,0 |  |  |  |
| 2. Мероприятия по развитию электрических сетей индивидуальной жилой застройки |
| 2.1 | Установка КТПН проходного типа (4 шт.), строительство сетей 10 кВ (~ 3 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Зеленодолинской, в Октябрьском районе | 15834,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Зеленодолинской, ул. Зеленодолинской 1 |
| 2.2 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 0,7 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Рябиновой в Октябрьском районе | 6690,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Рябиновой |
| 2.3 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Ключ-Камышенское плато в Октябрьском районе | 14496,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Ключ-Камышенской |
| 2.4 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Камышенской в Октябрьском районе | 15611,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Камышенской |
| 2.5 | Установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Родниковой в Октябрьском районе | 15611,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Родниковой |
| 2.6 | Строительство РП типа 2 РПК-2ТМ1, строительство сетей 10 кВ (~15 км) и 0,4 кВ (~ 4 км) в микрорайоне «Заречный» Первомайского района | 112623,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Заречный» |
| 2.7 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Зеленая долина» Первомайского района | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Зеленая долина» |
| 2.8 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул.Твардовского в Первомайском районе | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Твардовского |
| 2.9 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 4 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Антенные поля» Первомайского района | 13046,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Антенные поля» |
| 2.10 | Строительство ТП типа К-4-2 х 1000, прокладка кабелей 10 кВ (~10 км) и 0,4 кВ (~ 4 км) по ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе | 58653,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Декоративный Питомник |
| 2.11 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по Лесному проезду в Заельцовском районе | 7136,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Лесного проезда |
| 2.12 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 0,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Серпуховской в Заельцовском районе | 5241,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Серпуховской |
| 2.13 | Установка КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ 10 кВ (КВЛ ~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе | 7471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение жилого массива «Мочищенское шоссе» в Заельцовском районе |
| 2.14 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (КЛ ~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1 км) по ул. Калужской, ул. Надсона в Дзержинском районе | 5575,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Калужской, ул. Надсона |
| 2.15 | Установка КТПН проходного типа отпайкой от ВЛ-10 кВ (КВЛ-1,5 км) и 0,4 кВ - 1,5 км по ул. Технической, ул. Дарьяльской в Дзержинском районе | 7471,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Технической, ул. Дарьяльской |
| 2.16 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Тульской в Ленинском районе | 6244,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Тульской |
| 2.17 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Южный» в Ленинском районе | 9422,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайонов «Южный», «Южный 2» |
| 2.18 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) по ул. Карьерной в Ленинском районе | 8140,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Карьерной (Экскаваторные переулки) |
| 2.19 | Установка 2 КТПН, строительство сетей 10 кВ (~ 2,5 км) и 0,4 кВ (~ 2 км) в Порт-Артурских переулках Ленинского района | 10203,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Порт-Артурских переулков, 6 - 10 |
| 2.20 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 2 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в микрорайоне «Пименовка» в Кировском районе | 7917,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение микрорайона «Пименовка» |
| 2.21 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в ЖСК «Приобский» в Кировском районе | 5798,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ЖСК «Приобский» |
| 2.22 | Установка КТПН проходного типа, строительство сетей 10 кВ (~ 1,5 км) и 0,4 кВ (~ 1,5 км) в ЖСК «Городок НОК» в Кировском районе | 7304,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ЖСК «Городок НОК» |
| 2.23 | Установка КТПН (отпайкой от ВЛ), прокладка второго кабельного вывода 10 кВ (~ 1 км) и 0,4 кВ (~1,5 км) по Березовому проезду в Советском районе | 2654,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение Березового проезда |
| 2.24 | Замена кабеля ПС - ТП, КТПН проходного типа, отпайкой от ВЛ-10 кВ, сети 0,4 кВ по ул. Алушинской в Советском районе | 4929,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Алушинской |
| 2.25 | 2 кабельных вывода (0,5 км) на ВЛ-10 кВ, установка КТПН, от ВЛ-10 кВ (0,5 км) сети 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Сторожевой в Советском районе | 5966,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Сторожевой |
| 2.26 | Усиление РП, установка КТПН, строительство сетей 10 кВ (1км) и 0,4 кВ (1,5 км) по ул. Ивлева в Советском районе | 14607,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Ивлева, ул. Приморской |
| 2.27 | Установка 2 КТПН проходного типа, КЛ-10 кВ -0,5 км, ВЛ-10 кВ - 6,3 км, по ул. Турухановской, ул. Томской в Калининском районе | 16726,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Турухановской, ул. Томской, ул. Сталинградской битвы |
| 2.28 | Установка 2 КТПН проходного типа, прокладка КЛ-10 кВ 3,2 км ВЛ-10 кВ - 2,8 км от РП-490, по ул. Кыштовской в Калининском районе | 25647,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Кыштовской |
| 2.29 | Установка 2 КТПН проходного типа, строительство КЛ-10 кВ от РП-490 - 0,3 км ВЛ-10 кВ - 0,3 км по ул. Знаменской, ул. Донецкой в Калининском районе | 2899,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Знаменской, ул. Донецкой |
| 2.30 | Установка 3 КТПН, строительство ВЛ-10 кВ - 0,85 км по ул. Новоуральской, переулкам Магистральным в Калининском районе | 4239,0 | Привлеченные средства | 2009 | Электроснабжение ул. Новоуральской, пер. Магистральных |
| Итого по разделу: | 444245,0 |  |  |  |
| Всего: | 9153530,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий по пунктам 1.1 – 1.48 и 2.1 – 2.30  является ЗАО «Региональные

электрические сети»;

исполнителем мероприятий по пунктам  1.49 – 1.57  является ГУП «Управление энергетики

и водоснабжения СО РАН».

Используемые сокращения: ПС – подстанция;

РП – распределительная пункт;

ПП – переключательный пункт;

КЛ – кабельная линия;

ВЛ – воздушная линия;

ОРУ – открытое распределительное устройство;

ЗРУ – закрытое распределительное устройство;

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция наружной установки;

ТП – трансформаторная подстанция.

____________