Приложение 2

к  решению Совета депутатов

города Новосибирска

от 22.12.2010 № 227

## Приложение 2

к Программе комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры города Новосибирска

на 2007 - 2012 годы

ПЛАН

мероприятий по развитию тепловых станций и тепловых сетей

| № п. | Мероприятие | Объем финанси- рования, тыс. рублей | Источник финанси- рования | Срок реали- зации, годы | Обоснование эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 550 м, от ПНС-12 до ТК-8-23 через пойму реки Каменки в Октябрьском районе от ПНС-12 | 23987,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Подключение новых тепловых нагрузок в размере 75 Гкал/ч по зоне теплоснабжения ТЭЦ-2 правый берег; уменьшение недоотпуска тепла из-за дефектов на ПНС-1, работающей по подающей группе насосов без резерва; увеличение минимальных располагаемых перепадов по всей зоне теплоснабжения до 25 м. в. ст. |
| 2 | Временная выноска тепломехани- ческого оборудования павильона № 2 (магистральная теплотрасса 2Ду 800 мм, 4Ду 700 мм) на ул. Серебренниковская для про- ведения капитального ремонта строительных конструкций | 5000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Безопасная эксплуатация здания № 2 управления ОАО «Новосибирскгор- теплоэнерго»; надежность работы тепломеханического оборудования теплопавильона, его доступность при проведении последующих плановых ремонтов |
| 3 | Реконструкция ТК 8-17 (магисталь- ная теплотрасса 2Ду 600 мм) на перекрестке ул. Сакко и Ванцетти и ул. Нижегородской, предусматривающая установку секционирующей запорной арматуры во все стороны, изменение схемы тепло-механического оборудования теплокамеры с ликвидацией перемычек малого диаметра с устройством дренажной канализации | 1648,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение более оперативного отключения теплотрассы при проведении плановых и аварийных ремонтов; резкое сокращение сроков ремонтных работ; более надежное обеспечение потребителей тепловой энергией; улучшение гидрав- лического режима у абонентов; исключение попадания техногенных и паводковых вод в канал теплотрассы, увеличение межремонтного периода и срока службы оборудования |
| 4 | Перекладка существующей тепло- трассы Ду 300 мм на Ду 600 мм, протяженностью 390 м, по ул. Садовой от ТК-8-23 до ТК-8-17 | 17009,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 5 | Восстановление существующей теплотрассы Ду 500 мм, протяжен- ностью 860 м, по ул. Котовского от ул. Блюхера до ул. Пермитина, от ТК-618А до павильона № 2 | 37164,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Улучшение гидравлических режимов потребителей района «Башня» и микрорайона Горский от ТЭЦ-2 |
| 6 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 500 мм, протяженностью 370 м, по ул. Фасадной от ТК-1461 до ТК-1472 | 12973,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 – 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал |
| 7 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 180 м, от ТК-758А-4Б до ТК-758А-4 по ул. Петухова | 43200,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснаб- жения и возможность обеспечения резервирования внутри Затулинского жилого массива |
| 8 | Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм, протяженностью 1100 м, по ул. Калинина | 71600,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение нормативных перепадов давлений конечных ЦТП Северо-Восточного вывода ТЭЦ-4 (микрорайон зоопарка, Ботанический жилой массив, ул. Вавилова) |
| 9 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Красина Трикотажной (ул. Промышленная) | 214000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Улучшение гидравлического режима у концевых потребителей зоны ТЭЦ-5 на 2 - 3 м. в. ст. Переключение нагрузки 100 Гкал/час с ТЭЦ-4 на ТЭЦ-5 (Кропоткинский жилой массив) |
| 10 | Перекладка теплотрассы 2Ду 800 мм по ул. Орджоникидзе | 16000,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение летнего горячего водоснабжения потребителей центральной части города. Снижение недоотпуска тепла во время устранения дефектов в летний период на 28500 Гкал/час. Резервирование питания центра города от ПНС-10 |
| 11 | Перекладка теплотрассы 2Ду 300 - 400 мм на 2 Ду 500 мм, протяженностью 940 м, по ул. Бориса Богаткова от ул. Лескова до ул. Нижегородской | 32958,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности работы тепловых сетей, снижение количества отключений горячего водоснабжения в неотопительный период. Возможность перераспределения тепловых нагрузок между ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 при возникновении нештатных ситуаций |
| 12 | Окончание строительства 5-й нитки 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,9 км от ТЭЦ-5 до ОП-134 | 637490,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Обеспечение возможности подключения в зоне перспективной застройки Октябрьского района (ГПНТБ жилой массив Шевченковский ул. Военная Горка) до 200 Гкал/час перспективной нагрузки. Обеспечение резервированного питания центральной части города зоны ТЭЦ-2 от сетей ТЭЦ-5. Обеспечение нормативных располагаемых перепадов у потребителей Октябрьского района. Обеспечение частичного резервирования между ПНС-6 и первой очередью ПНС-11 |
| 13 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 1100 м, по ул. Лескова от ул. Автогенной до ул. Добролюбова | 159470,0 | Привле- ченные средства | 2007 |  |
| 14 | Перекладка теплотрассы 2Ду 600 мм, протяженностью 1400 м, по ул. Толстого от ул. Бориса Богаткова до ул. Семьи Шамшиных | 201278,0 | Привле- ченные средства | 2007 |  |
| 15 | Строительство теплотрасс для подключения строительных площадок в Первомайском районе | 164500,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Подключение теплоснабжения потребителей Первомайского района |
| 16 | Перекладка теплотрассы 2Ду 500 – 600 мм на 2 Ду 700 мм, протя- женностью 653 м, от ТК-1137 до ТК-1140 (11-я трасса на территории завода «НЭВЗ» с переходом через Красный проспект) | 31631,0 | Привле- ченные средства | 2007 | Повышение надежности теплоснабжения и возможность обеспечения резервирования конечных потребителей между ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 |
| 17 | Реконструкция участка теплотрассы 2Ду 500 мм между ТК-132 и ТК-134 по ул. Мичурина (между ул. Романо- ва и ул. Фрунзе) с увеличением пропускной способности | 10417,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Улучшение гидравлического режима у потребителей, более надежное обеспечение тепловой энергией потребителей во время проведения ремонтов |
| 18 | Перекладка существующей тепло- трассы Ду 250 мм на Ду 400 мм, протяженностью 290 м по ул. Дмитрия Шамшурина от ТК-506а-7 до ТК-509-5 | 14814,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2009 | Увеличение минимальных располагаемых перепадов потребителей, подключенных от этой трассы, до 25 м. в. ст. |
| 19 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 700 мм, протяженностью 880 м, от ТК-216 до ТК-414 по ул. Степной и от ТК-414 до ТК-420 по ул. Серафимовича - ул. Вертковской | 21489,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2010 | Соединение с достаточной про- пускной способностью зоны теплоснабжения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 (помимо существующего соединения по ул. Котовского), что увеличит надежность теплоснабжения, обеспечит стопроцентное резервирование между источниками и дополнительный отпуск тепла в размере 17000 Гкал в межотопительный период, даст возможность подключить новых абонентов в районе Телецентра - ул. Серафимовича - ул. Вертковской с нагрузкой 20 Гкал/ч |
| 20 | Перекладка существующей тепло- трассы с изменением диаметров трубопроводов на Ду 600 мм, протяженностью 190 м, по ул. Невельского от ТК-1459 до ТК-1461 | 17320,0 | Привле- ченные средства | 2009 – 2010 | Обеспечение перепадов давлений на конечных потребителях Западного поселка 20 – 25 м. в. ст.; обеспечение надежного резервного питания 2-го ввода больниц, возможность подключения новых потребителей на Западном поселке и Юго-Западном жилом массиве в размере 15 Гкал, снижение количества отклюю- чений из-за дефектов потребителей Западного поселка, подключенных от теплотрассы по ул. Невельского |
| 21 | Проектирование и строительство магистральной теплотрассы 2Ду 500 мм по ул. Бардина от павильона № 2 до ТК-1121 (60 м по подающему трубопроводу) и до ТК-1122 (250 м по обратному трубопроводу) | 1770,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Надежное обеспечение потребителей жилого массива Красная Горка тепловой энергией (от двух тепловых выводов), уменьшение недо- отпуска тепла при авариях и ремонтах в межотопительный период на головном участке Красногорского вывода на 25000 Гкал/ч |
| 22 | Строительство теплотрассы 2Ду 800 мм, протяженностью 3570 м, от Калининской котельной до павильона № 39 | 95592,0 | Привле- ченные средства | 2008 - 2010 | Переключение тепловых нагрузок с ТЭЦ-4 на Калининскую котельную. Подключение нового микрорайона на микрорайоне Родники |
| 23 | Строительство теплотрассы 2Ду 700 мм, протяженностью 400 м, от ПНС-11 до ул. Лазурной | 64709,0 | Привле- ченные средства | 2009 - 2010 | Переключение Восточного жилого массива с временной схемы от транзитной тепломагистрали на ПНС-11. Возможность подключения новой тепловой нагрузки на Восточном жилмассиве до 100 Гкал/час. Подключение перспективного Плющихинского жилмассива (100 Гкал/час) |
| 24 | Реконструкция котельной по ул. Технической, 19, с переключением на нее теплоснабжения потребителей от котельных по 3-му Почтовому переулку, 21, ул. Волочаевской, 14, и ул. Волочаевской, 51 | 71369,0 | Привле- ченные средства | 2008 | Повышение надежности и качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей |
| 25 | Разработка схемы теплоснабжения города Новосибирска | 20339,0 | Привле- ченные средства | 2009 - 2010 | Оптимизация системы теплоснабжения города с учетом перспективного развития |
| Итого: | 1987727,0 |  |  |  |

Примечание: исполнителем мероприятий является открытое акционерное общество «Новосибирскгортеплоэнерго».

____________